## 医气
医气工程 医用气体系统工程报价清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一、 | 医用中心供氧系统
1 | 脱脂紫铜管 | φ16*1 | 米 | 50 | 65 | 3250
2 | 脱脂紫铜管 | φ12×1.0 | 米 | 140 | 45 | 6300
3 | 脱脂紫铜管 | φ8×1.0 | 米 | 400 | 28 | 11200
4 | 铝合金综合治疗带 | 铝合金 | 米 | 260 | 145 | 37700
5 | 侧板 | 1.5mm | 付 | 90 | 5 | 450
6 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 110 | 80 | 8800
7 | 氧气支管维修阀 | TSJ1-4 | 个 | 45 | 65 | 2925
8 | 楼层截止阀 | TSJ1-12 | 个 | 2 | 145 | 290
9 | 医用氧气二级减压箱 | 双回路 | 台 | 2 | 2450 | 4900
10 | 报警箱 | 双气 | 台 | 1 | 1450 | 1450
11 | 管道支撑安装 | ∠30×3 | kg | 85 | 35 | 2975
12 | 铝合金装饰槽板 | 配套 | 米 | 90 | 35 | 3150
13 | 辅材 | 弯头、三通、焊材、紧固件等 | 批 | 1 | 3000 | 3000
合计 | [5 empty] | 86390
二 | 医用中心吸引系统
1 | 镀锌管 | DN40 | 米 | 35 | 50 | 1750
2 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 160 | 140 | 22400
3 | 脱脂紫铜管 | φ8×1 | 米 | 400 | 28 | 11200
4 | 吸引终端 | 国标 | 个 | 110 | 80 | 8800
5 | 不锈钢球头、帽 | 6YC | 套 | 110 | 5 | 550
6 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等 | 批 | 1 | 3000 | 3000
合计 | [5 empty] | 47700
三 | 呼叫系统
1 | 呼叫主机 | HX-5288 | 台 | 2 | 1900 | 3800
2 | 呼叫分机 | HX-868 | 台 | 110 | 55 | 6050
3 | 走廊显示屏 | HX-08 | 台 | 2 | 900 | 1800
4 | 信号传输线 | 2*1 | m | 350 | 2 | 700
合计 | [5 empty] | 12350
四 | 配套电器系统
1 | 大板开关 | 单联单控 | 个 | 110 | 18 | 1980
2 | 五孔插座 | 国标五孔 | 个 | 110 | 25 | 2750
3 | LED床头灯（含灯罩） | LED4W | 个 | 110 | 38 | 4180
4 | 漏电保护器 | 16A | 台 | 45 | 45 | 2025
5 | 电源线 | 2.5mm2 | 米 | 780 | 5 | 3900
合计 | [5 empty] | 14835
6 | 主要材料小计 |  |  |  |  | 161275
7 | 总计 |  | 小写： | 161275
|  |  | 大写： | 人民币壹拾陆万壹仟贰佰柒拾伍圆整

## Sheet1
红河州中医医院综合楼增装设备带、呼叫系统设施设备项目报价表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一、 | 医用中心供氧系统
1 | 脱脂紫铜管 | φ16*1
2 | 脱脂紫铜管 | φ12×1.0
3 | 脱脂紫铜管 | φ8×1.0
4 | 铝合金综合治疗带 | 铝合金
5 | 侧板 | 1.5mm
6 | 氧气终端 | 国标
7 | 氧气支管维修阀
8 | 楼层截止阀
9 | 医用氧气二级减压箱 | 双回路
10 | 报警箱 | 双气
11 | 管道支撑安装 | ∠30×3
12 | 铝合金装饰槽板 | 配套
13 | 辅材 | 弯头、三通、焊材、紧固件等
合计
二 | 医用中心吸引系统
1 | 镀锌管
2 | 镀锌管
3 | 脱脂紫铜管 | φ8×1
4 | 吸引终端 | 国标
5 | 不锈钢球头、帽 | 6YC
6 | 辅材 | 气体焊材、三通、弯头等
合计
三 | 呼叫系统
1 | 呼叫主机
2 | 呼叫分机
3 | 走廊显示屏
4 | 信号传输线 | 2*1
合计
四 | 配套电器系统
1 | 大板开关 | 单联单控
2 | 五孔插座 | 国标五孔
3 | LED床头灯（含灯罩） | LED4W
4 | 漏电保护器 | 16A
5 | 电源线 | 2.5mm2
合计
6 | 主要材料小计
7 | 总计 |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 人民币