## Sheet1
服务器需求参数
1、★配置国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥32核，每颗处理器主频≥2.6GHz；
2、配置≥256 GB DDR4内存，频率2933MHz，内存插槽≥16个，支持最大内存容量≥2TB；
3、配置≥2块1.92T SSD硬盘，12个硬盘位，整机可支持拓展16个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位，可支持拓展4个后置2.5英寸NVME盘；
4、配置1张RAID卡，支持RAID 0,1,10/支持边带管理；
5、配置≥4*GE电口；≥2*10GB 光口端口（含模块）；
6、配置2个≥900W AC白金电源，支持冗余;
7、管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商提供证明材料截图；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障等进行检测和预告；
8、通过3C、节能、环保，提供相关证明材料；
9、提供CNAS第三方权威机构出具的MTBF不间断运行时间测试报告或认证证书，MTBF≥15万小时。
★10、本次设备是用于我院公共卫生管理系统与国家传染病检测预警前置软件对接相关数据使用，要求设备能够与院内公共卫生管理系统对接并完成数据迁移备份，所投设备厂商须出具公共卫生管理系统厂家的对接承诺函。本项目包含与国家传染病检测预警前置软件调测及数据上传服务，服务器提供上门安装服务。提供国家传染病检测预警前置软件安装、服务器操作系统安装、国产数据库安装以及国家前置软件院内使用培训。原厂三年7*24小时标准服务及三年硬盘不返还服务。
★商务要求：1、报价人必须保证所提供设备为全原厂，不接受第三方配件。 2、供货期：合同签定后，10日内分发货并完成安装部署实施。 3、所有参数必须满足，不接受技术参数负偏离的产品，带有★的参数需提供证明材料并上传系统，否则视为参数不满足。 4、为防止虚假应标，采购人有权要求中标供应商在中标公告发出后三个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该中标供应商追究相关责任的权利。采购人可将该中标单位列入黑名单，三年内不得参与采购人单位的项目。 5、报价人响应报价，即为同意全部以上要求，如交付产品不符或未按要求提供相关证明材料，我单位将按供应商虚假响应向政采云平台和相关政府采购管理部门报告并追究恶意扰乱规则的供应商责任。