## Sheet1
红河州中医医院医疗设备市场调查目录表
序号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 适用科室 | 预算金额（万元） | 是否支持进口 | 备注
1 | 全自动血栓弹力图 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 16 | 否
2 | 高压蒸汽灭菌器 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 3.8 | 否
3 | 试剂冷藏箱 | 提供国内外一线主流产品 | 检验科 | 2.2 | 否
4 | 全自动血培养仪 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 19.8 | 否
5 | 电解质分析仪 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 4.8 | 否
6 | 尿液分析仪 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 0.9 | 否
7 | 阴道分泌物检测仪 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 4.5 | 否
8 | 荧光显微镜 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 7 | 否
9 | 酶联免疫斑点分析仪 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 5 | 否
10 | 超净工作台 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 1.5 | 否
11 | 生物安全柜 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 3 | 否
12 | 生物刺激反馈仪 | 提供国内一线主流产品 | 妇科 | 6 | 否
13 | 妇科手术器械 | 提供国内一线主流产品 | 妇科 | 2 | 否
14 | 手术器械 | 提供国内一线主流产品 | 麻醉科 | 2 | 否
15 | 多功能手术床 | 提供国内一线主流产品 | 麻醉科 | 60 | 否
16 | 腹腔镜模拟操作箱 | 提供国内一线主流产品 | 科教科 | 3.5 | 否
17 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 提供国内一线主流产品 | 治未病科 | 0.8 | 否
18 | 尿素碳14呼气试验药盒 | 提供国内一线主流产品 | 治未病科 | 0.204 | 否

## 妇科手术器械清单
妇科手术器械清单
序号 | 名称 | 规格型号
1 | 不锈钢子宫颈扩张器 | 圆头，每头0.5号1个，5-8号
2 | 不锈钢子宫颈扩张器 | 圆头，4/4.5/9号
3 | 不锈钢流产吸引管 | 24cm，直径5mm
4 | 不锈钢流产吸引管 | 24cm，直径6mm
5 | 不锈钢流产吸引管 | 24cm，直径8mm
6 | 不锈钢弯盘（腰盘） | 中号200*130*25
7 | 不锈钢医用阴道扩张器 | 手术型
8 | 不锈钢子宫颈钳 | 2*3齿，25cm
9 | 不锈钢子宫刮 | 28cm，锐口5，六角柄
10 | 不锈钢子宫刮 | 28cm，锐口6，六角柄
11 | 不锈钢子宫刮 | 28cm，锐口8，六角柄
12 | 不锈钢子宫探针 | 28cm
13 | 不锈钢取环钩 | 28cm
14 | 不锈钢子宫颈活检取样钳 | 10cm，管式，长圆头

## 手术室（麻醉科）手术器械清单
手术室（麻醉科）手术器械清单
序号 | 产品名称 | 规格型号
1 | 手术剪 | 115，直尖
2 | 手术剪 | 120，直尖
3 | 手术剪 | 125，直尖
4 | 手术剪 | 140，直尖
5 | 手术剪 | 160，直尖
6 | 手术剪 | 180，直尖
7 | 手术剪 | 115，直圆
8 | 手术剪 | 125，直圆
9 | 手术剪 | 140，直圆
10 | 手术剪 | 160，直圆
11 | 手术剪 | 180，直圆
12 | 手术剪 | 115，直尖圆
13 | 手术剪 | 125，直尖圆
14 | 手术剪 | 140，直尖圆
15 | 手术剪 | 160，直尖圆
16 | 手术剪 | 180，直尖圆
17 | 手术剪 | 115，弯尖
18 | 手术剪 | 120，弯尖
19 | 手术剪 | 125，弯尖
20 | 手术剪 | 140，弯尖
21 | 手术剪 | 160，弯尖
22 | 手术剪 | 180，弯尖
23 | 手术剪 | 115，弯圆
24 | 手术剪 | 125，弯圆
25 | 手术剪 | 140，弯圆
26 | 手术剪 | 160，弯圆
27 | 手术剪 | 180，弯圆
28 | 手术剪 | 115，弯尖圆
29 | 手术剪 | 125，弯尖圆
30 | 手术剪 | 140，弯尖圆
31 | 手术剪 | 160，弯尖圆
32 | 手术剪 | 180，弯尖圆
33 | 帕巾钳 | 90，尖头
34 | 帕巾钳 | 110，尖头
35 | 帕巾钳 | 140，尖头
36 | 帕巾钳 | 160，尖头
37 | 组织镊 | 125，1×2钩
38 | 组织镊 | 140，1×2钩
39 | 组织镊 | 160，1×2钩
40 | 组织镊 | 180，1×2钩
41 | 组织镊 | 200，1×2钩
42 | 组织镊 | 250，1×2钩
43 | 海绵钳 | 250×8，直有齿
44 | 海绵钳 | 250×10，直有齿
45 | 海绵钳 | 250×12，直有齿
46 | 海绵钳 | 250×8，弯有齿
47 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿
48 | 海绵钳 | 250×12，弯有齿
49 | 海绵钳 | 250×8，直无齿
50 | 海绵钳 | 250×10，直无齿
51 | 海绵钳 | 250×12，直无齿
52 | 海绵钳 | 250×8，弯无齿
53 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿
54 | 海绵钳 | 250×12，弯无齿
55 | 持针钳 | 140，直，粗针
56 | 持针钳 | 160，直，粗针
57 | 持针钳 | 180，直，粗针
58 | 持针钳 | 200，直，粗针
59 | 持针钳 | 220，直，粗针
60 | 持针钳 | 250，直，粗针
61 | 持针钳 | 140，直，细针
62 | 持针钳 | 160，直，细针
63 | 持针钳 | 180，直，细针
64 | 持针钳 | 200，直，细针
65 | 持针钳 | 220，直，细针
66 | 持针钳 | 250，直，细针
67 | 组织钳 | 140，直
68 | 组织钳 | 160，直
69 | 组织钳 | 180，直
70 | 组织钳 | 200，直
71 | 手术刀柄 | 3#
72 | 手术刀柄 | 4#
73 | 手术刀柄 | 7#
74 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿
75 | 止血钳 | 140，弯，全齿
76 | 止血钳 | 160，弯，全齿
77 | 止血钳 | 180，弯，全齿
78 | 止血钳 | 200，弯，全齿
79 | 止血钳 | 220，弯，全齿
80 | 止血钳 | 240，弯，全齿
81 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿
82 | 止血钳 | 140，直，全齿
83 | 止血钳 | 160，直，全齿
84 | 止血钳 | 180，直，全齿
85 | 止血钳 | 200，直，全齿
86 | 止血钳 | 220，直，全齿
87 | 止血钳 | 240，直，全齿
88 | 止血钳 | 125，蚊式弯有钩
89 | 止血钳 | 140，弯有钩
90 | 止血钳 | 160，弯有钩
91 | 止血钳 | 180，弯有钩
92 | 止血钳 | 200，弯有钩
93 | 止血钳 | 220，弯有钩
94 | 止血钳 | 240，弯有钩
95 | 止血钳 | 260，弯有钩
96 | 止血钳 | 125，蚊式直有钩
97 | 止血钳 | 140，直有钩
98 | 止血钳 | 160，直有钩
99 | 止血钳 | 180，直有钩
100 | 止血钳 | 200，直有钩
101 | 止血钳 | 220，直有钩
102 | 止血钳 | 240，直有钩
103 | 止血钳 | 260，直有钩