## Sheet1
红河州中医医院医疗设备市场调查目录表
序号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 适用科室 | 预算金额（万元） | 是否支持进口 | 备注
1 | 生化免疫流水线 | 提供国内一线主流产品 | 检验科 | 80 | 否 | 1、带前处理系统及后处理系统，带开闭盖功能； 2、可接凝血模块； 3、生化仪要求开放试剂位； 4、要求后续服务提供仪器免费升级； 5、要求提供ISO 15189辅助服务； 6、仪器精密度高，达到国家相应标准； 7、售后服务响应及时。