红河州中医医院维修维护服务清单

附件：

设备清单

| 名称 |  |  | 规格 |  | 数量 |  | 位置 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘干箱风机 |  |  |  |  | 1台 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 商用洗衣机 |  |  | SXT-500FZQ |  | 1台 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 商用洗衣机 |  |  | XGQ-20 |  | 1台 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 不锈钢转运车 |  |  |  |  |  |  | 供应室 |  |  |  |  |
| 恒温箱 |  |  |  |  | 1台 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 纱窗 |  |  |  |  |  |  | 各科室 |  |  |  |  |
| 文件柜 |  |  |  |  |  |  | 各科室 |  |  |  |  |
| 制水系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 制剂室 |  |  |  |  |
| 污水处理系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 污水处理房 |  | 百事得风机2台，水泵多台 |  |  |
| 自来水加 压系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 住院楼地下室 |  | 加压泵4台 |  |  |
| 热水系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 住院楼楼顶 |  | 太阳能，热泵3台 |  |  |
| 热水系统 |  |  |  |  | 2套 |  | 门诊楼楼顶 |  | 太阳能，热泵2台 |  |  |
| 热水系统 |  |  |  |  | 1套 |  | 制剂楼楼顶 |  | 太阳能，热泵1台 |  |  |
| 臭氧发生器 |  |  |  |  | 2台 |  | 制剂楼制剂室 |  | 楼顶，一楼各一台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  | 2套 |  | 治未病科 |  |  |  |  |
| 微波炉 |  |  |  |  | 多台 |  | 各科室 |  |  |  |  |
| 家用洗衣机 |  |  |  |  | 多台 |  | 各科室 |  |  |  |  |
| 电磁炉 |  |  |  |  | 多台 |  | 各科室 |  |  |  |  |
| 新风系统 |  |  |  |  | 2套 |  | 检验科PCR室，制剂楼楼顶 |  |  |  |  |
| 红河哈尼族彝族自治州中医医院设备设施常用维修配件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 规格 |  | 单位 |  | 使用科室 |  | 报价（元） |  | 设备名称 |
| 1 | 烘干机恒温器 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  | 风干机“SMXT-30 |
| 2 | 熔断器 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 3 | 筛网 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 4 | 磁力架/磁力棒 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 5 | 油气分离滤 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 6 | 电热管/加热棒 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 7 | 消声器/降噪配件 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 8 | 滑板/下料板 | 常规 |  | 个 |  | 儿科 |  |  |  |  |
| 9 | 进水阀 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  | 商用洗衣机SXT-500FZQ |
| 10 | 排水阀 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 11 | 皮带 | 常规 |  | 条 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 12 | 电脑板/控制器 | 常规 |  | 块 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 13 | 电机 | 常规 |  | 台 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 14 | 排水管/出水管 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 15 | 电机 | 常规 |  | 台 |  | 洗衣房 |  |  |  | 商用洗衣机XGQ-20 |
| 16 | ¦变频器 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 17 | 皮带 | 常规 |  | 条 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 18 | 轴承 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 19 | 门锁 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 20 | 控制面板 | 常规 |  | 块 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 21 | 过滤器 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 22 | 进水管 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 23 | ¦排水管 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 24 | 加热元件 | 常规 |  | 个 |  | 洗衣房 |  |  |  |  |
| 25 | 温度传感器 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  | 恒温箱 |
| 26 | 加热元件 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 27 | 制冷系统组件 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 28 | 风扇/风机 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 29 | 门封条 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 30 | 加湿管/除湿装置 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 31 | 控制器/显示屏 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 32 | 过滤器 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 33 | 记录器 | 常规 |  | 个 |  | 糖尿病科 |  |  |  |  |
| 34 | 蒸馏水机 | 500L |  | 台 |  | 制剂室 |  |  |  | 制水系统 |
| 35 | 紫外线消毒器 | GY-UVC-20系列 |  | 台 |  | 制剂室 |  |  |  |  |
| 36 | 活性炭 | 通用 |  | 个 |  | 后勤保障部 |  |  |  | 污水处理系统 |
| 37 | 活性炭过滤器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 活性炭吸附箱 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 鼓风机 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 流量泵 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 止回阀 | 通用 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 水泵轴承 | 通用 |  | 个 |  | 住院楼地下室 |  |  |  | 自来水加压系统 |
| 43 | 变频器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 止回阀 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 五通阀/五通管 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电源适配器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电机 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ¦ 机械密封 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ¦ 叶轮 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ¦ 压力传感器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 镁棒 | 通用 |  | 个 |  | 住院楼楼顶、门诊楼楼顶、制剂楼楼顶 |  |  |  | 热水系统 |
| 52 | PPR配件 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 温度传感器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 主板 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 保温水箱 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 压缩机 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 壳管式水冷冷凝器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 曝气盘/钛盘曝气 | 通用 |  | 个 |  | 制剂楼制剂室 |  |  |  | 臭氧发生器 |
| 59 | 臭氧管/臭氧发生管 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 电源模块/电源发生管 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 臭氧尾气破坏器 | 通用 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 高效低噪混流风机 | HL3-2A-NO.4.5A |  | 台 |  | 治未病科 |  |  |  | 排烟系统 |
| 63 | 高效斜流送风风机 | DTXF-11A |  | 台 |  | 治未病科 |  |  |  |  |
| 64 | 排风扇 | 针炙科同款 |  | 台 |  | 针炙科 |  |  |  |  |